## bureau
BABY PAPOOSE version 12 (auteur TRIBU)
SAISIE AFFICHAGE et EVALUATION | [12 empty] | DONNEES POUR LA SAISIE | [10 empty] | partie masquée: calculs et affichages intermédiaires (cases vertes), données modifiables (cases bleues)
ordre d'optimisation des indicateurs >>>>>>>>>>>>>> |  | saisie obligatoire | N
|  | affichages principaux | 0.2 | [9 empty] | Uparoi mur ITE LMI |  |  | Uw fenêtres | [7 empty] | coefficients par orientation pour les apports et l'éclairage
|  | affichages secondaires | 39 | [9 empty] | 40 cm | 0.12 |  |  |  | DV |  | TVPE |  |  |  |  | E | HOR | N | NE | NO | O | S | SE | SO
|  | échelle | faible | moy | bon | [7 empty] | 30 cm | 0.15 |  |  |  | lame air | lame gaz | lame air | lame gaz |  |  | ahiver | 0.55 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.55 | 1 | 0.85 | 0.85
[13 empty] | 25 cm | 0.17 |  | bois | classique | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |  |  | aété | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1
| CLIMAT | [11 empty] | 20 cm | 0.2 |  |  | performant | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1 |  |  | A | 32 |  | 42 | 37 | 37 | 32 | 31 | 31 | 31
|  | climat | Lyon | [9 empty] | 15 cm | 0.22 |  | alu RPT | classique | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |  |  | B | 14 |  | -11 | 1 | 1 | 14 | 27 | 21 | 21
|  | kilo degrés heures DH | 54 | kDH | [8 empty] | 12 cm | 0.31 |  |  | performant | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 |  |  | AEN(4) | 58.4 |  | 47.2 | 52.8 | 52.8 | 58.4 | 70 | 64.2 | 64.2
|  | apports solaires | 18.5 | kWh/m²SDO | [8 empty] | Uparoi toit ITE LMI
|  | zone ventée | O | Oui Non | [8 empty] | 40 cm | 0.09 |  | U portes | [8 empty] | orientation | S | O | N | E | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 30 cm | 0.12 |  | standard | 2.5 | [7 empty] | MSQ hiver | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| MORPHOLOGIE | [11 empty] | 20 cm | 0.17 |  | perform. | 1.5 | [7 empty] | MSQ été | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FJ(Pmes) = IOUVloc x FB x CEFEN x HSP x Ploc/Pmes
[13 empty] | Uparoi terrasse PUR | [11 empty] | MSQ éclairage | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | murs |  | toitures |  | sols |  | fenêtres | portes | SENV | 30 cm | 0.09 | [10 empty] | % vitrage par orientation | 50% | 5% | 40% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | IOUVLOC = IOUVBAT x SDO / SLOCFAC
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | VS | TP |  |  |  | 20 cm | 0.13 | [10 empty] | Surf vitrage par orientation | 300 | 30 | 240 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FB = (Mh + Mé)/2 x RCL x FTL
|  | surfaces de parois (m²) |  | 1500 |  | 360 |  | 360 |  | 600 | 0 | 2820 | 16 cm | 0.16 | [10 empty] | FS protection solaire | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CEFEN = %alège x CEFENalège + (1 - %alège) x CEFEN sansalège
|  | surface de façade (murs + baies) | 2100 | m² | [8 empty] | 12 cm | 0.21 | [10 empty] | ahiver | 1 | 0.55 | 0.2 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | surface dans œuvre SDO | 2500 | m² | [8 empty] | Uparoi sol/VS lambda 0,039 | [11 empty] | aété | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | si FLJ < 4 => AEN (FLJ) = A Ln(FLJ) + B sinon AEN(FLJ) = AEN(4) + (FLJ-4)/(15-4)*(100-AEN(4))
|  | hauteur sous plafond HSP | 2.5 | m | [8 empty] | 20 cm | 0.15 | [10 empty] | ISSEh | 0.0504 | 0.002772 | 0.008064 | 0.002772 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.064008 | coefficient pour Clermont-Ferrand:
|  | nombre de niveaux | 8 | [9 empty] | 16 cm | 0.18 | [10 empty] | ISSEé | 0.01008 | 0.0011088 | 0.013306 | 0.0011088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.025603 |  | A | B | AEN(4) |  |  | inertie faible: AREC/ATOT = 0,2029*X^-0,5413
|  | nombre de logements | NC | [9 empty] | 12 cm | 0.23 | [10 empty] | Surf éclairée: Aeclfac | 146 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aecl | 258.5 | S | 31 | 27 | 69.9751 |  |  | inertie moyenne: AREC/ATOT = 0,6791 X ^-0,6897
|  | typologie de façade | M | Maçonnée à Ossature | [8 empty] | delta UBAT ponts thermiques | [11 empty] | Iouvloc | 0.25685 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | E/O | 32 | 14 | 58.3614
|  | inertie | M | Moyenne à Forte Faible à très faible | [10 empty] | type d'isolation | [9 empty] | Cefen | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  | N | 42 | -11 | 47.2244
[15 empty] | extérieure |  |  | répartie |  |  | intérieure |  |  |  | Fjloc | 2.2025 | 0 | 2.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ICOMP |  | 1.128 |  |  |  |  | COL | 1.9 | 1.3 | 0.8 | traitement des ponts |  | complet | avec | sans | complet | avec | sans | pertiel | refends | sans |  | A | 31 | 32 | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | IND | 3.1 | 2.7 | 2.2 | delta Ubat |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.25 |  | B | 27 | 14 | -11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | AEN(4) | 70 | 58.4 | 47.2 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | IOUV |  | 24% |  |  |  |  | IOUV | 20% | 22.5% | 25% | FEH HIVER (masques lointains) | [11 empty] | AENfac | 51.4771 | 0 | 23.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AENecl | 36.8437
[15 empty] | S |  | E/O |  | N | [14 empty] | AEN | 30.4771
[15 empty] | hiver | été | hiver | été | hiver | été |  |  |  | climat
| ISOLATION | [11 empty] | masque | H=L/2 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.9 | 1 | 0.95 |  |  |  | zone ventée
[13 empty] | lointain | H=L | 0.25 | 1 | 0.75 | 0.85 | 1 | 0.85 |  |  |  | typologie | E: B; HOR: Logement Bureaux Scolaire Crèche Résidence Médiathèque
|  |  |  | murs |  | toitures |  | sols |  | fenêtres | portes |  |  | H=2L | 0.25 | 1 | 0.65 | 0.75 | 1 | 0.8 |  |  |  | NRJ chauf
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | VS | TP | Uw |  |  | FEH HIVER (protections solaires fixes) | [10 empty] | NRJ ECS
|  | U parois | W/m².K | 0.2 |  | 0.16 |  | 0.23 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | Nord | E/O | Sud
|  | delta UBAT (ponts thermiques) | 0.05 | W/m².K | [8 empty] | casquette hiver |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | calculs apports et éclairage
[13 empty] | FEE ETE (protections solaires fixes) | [11 empty] | E: DH; HOR: Esud; N: NH; NE: coef Ecl nat; O: débits de fuite | [9 empty] | énergie grise
|  | déperditions surfaciques parois | W/K | 300 | 0 | 57.6 | 0 | 82.8 | 0 | 900 | 0 |  |  |  | Nord | E/O | Sud | [6 empty] | C | E: 52; HOR: 416; N: 5; NE: 1; S: non venté |  | venté | [8 empty] | kWh/m²effectif
|  | déperditions totales d'enveloppe | W/K | [8 empty] | 1481.4 | casquette étroite été |  | 1 | 0.9 | 0.7 | [6 empty] | N | 53 | 379 | 4.8 | 0.935 |  |  | S | H | D |  | S | H | D | [5 empty] | double mur | 299 | 0.19 | -1.333 | Eg=Egmac + 0,19 x Eg0 x U ^(-1,333)
[13 empty] | casquette large été |  | 0.85 | 0.65 | 0.45 | [6 empty] | S | 39 | 493 | 4.2 | 1.075 |  | E | 0.04 | 0.04 | 0.13 | E | 0.16 | 0.16 | 0.25 | [5 empty] | mur + ITE + bardage fibrociment | 230 | 0.19 | -1.333 | 174 | 7.2 | 0.19 | -1.333
|  | UBAT |  | 0.52532 | W/m².K |  |  | UBAT | RT2012 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | brise-soleil fixe |  | 0.85 | 0.65 | 0.45 | [7 empty] | O: P; S: 0.01; SE: 0.01; SO: 0.04 | P | 0.02 | 0.02 | 0.08 | [5 empty] | mur + ITE + bardage métal | 327 | 0.19 | -1.333 | 202 | 1.6 | 0.19 | -1.333
[9 empty] | passif | 0.45 | 0.35 | 0.25 | FS ETE (protections solaires mobiles) | [13 empty] | Atot | 57.5 |  | R | 0.1 | 0.1 | 0.24 | R | 0.33 | 0.33 | 0.45 | [5 empty] | mur + ITE + bardage pierre | 271 | 0.19 | -1.333
[13 empty] | brise soleil mobile |  | 0.2 | [9 empty] | N: X; NE: 1.1538 | [9 empty] | mur + ITE + enduit | 202 | 0.19 | -1.333
3 |  | IISOL |  | 0.59256 | W/m².K |  |  | IISOL | RT2012 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | screen performant |  | 0.2 | [9 empty] | N: Einertie; NE: 2.9; O: taux de renouvellement hygiénique RA | [9 empty] | mur ITE + bardage bois | 174 | 0.19 | -1.333
[9 empty] | passif | 0.6 | 0.45 | 0.3 | screen classique |  | 0.35 | [9 empty] | N: F; NE: 0.70089; S: S; SE: H; SO: D | Intermittence | apports int. | [7 empty] | paroi légère isolée (ossature bois) | 160 | 0.19 | -1.333
[13 empty] | store intérieur |  | 0.55 | [9 empty] | N: nb h jour; NE: 2470; O: B; S: 0.5; SO: 0.13 | 0.8 | 7.8
| SOLARISATION | [11 empty] | menuiseries extérieures | [11 empty] | N: nb h nuit; NE: 130; O: C; S: 0.47; SO: 0.19 | 1 | 6.8 | [7 empty] | bio-sourcé | 1.6 | pour U=0,2
|  |  |  | rentrer l'orientation par abrévation: S, SO, O, NO, N, NE, E, SE, HOR | [9 empty] | bois | alu | [11 empty] | foisonnement | 0.53 |  | L | 0.5 | 0.3 | 0.13 | 1 | 5.28 | [7 empty] | laine minérale | 7.2
|  |  |  | rentrer les orientations dans le sens des aiguilles d'une montre | [8 empty] | RCL | 0.7 | 0.8 | [9 empty] | N: Pécl; NE: 6; O: M; S: 0.3; SO: 0.08 | 0.8 | 4.8 | [7 empty] | plastique alvéolaire | 6.5
|  | orientation des baies |  | S | O | N | E | [19 empty] | Pécl RT | 0 |  | R | 0.5 | 0.3 | 0.13 | 1.2 | 7.5
|  | % de baie par orientation |  | 50% | 5% | 40% | 5% |  |  |  |  | 100% |  | DV | TV | [9 empty] | N: %Sécl; NE: 0.8272; O: S; S: 0.46; SO: 0.19 | 0.7 | 9.4 | [7 empty] | rampant isolé + couverture métallique | 321 | 0.145 | -1.092 | Eg=Egmac + 0,145 x Eg0 x U ^(-1,092)
|  | facteur d'ensoleillement FEH d'hiver |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | FS | 0.6 | 0.5 | [9 empty] | N: %Savg; NE: 0.1728 | [9 empty] | rampant isolé + couverture tuile | 155 | 0.145 | -1.092 | 488 | 12 | 0.145 | -1.092
|  | facteur d'ensoleillement FEE d'été |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | FTL | 0.7 | 0.6 | [9 empty] | N: Cecl Secl; NE: 6.6221; O: rendements et énergie primaire | [9 empty] | rampant non isolé + couverture métallique | 294 | 0 | 1 | 155 | 2.7 | 0.145 | -1.092
|  | facteur solaire FS des protections mobiles |  | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.2 | [17 empty] | N: CeclSavg; NE: 8.268; S: RCH; SE: RECS; SO: CeqRT | Ceq | [8 empty] | rampant non isolé + couverture tuile | 127 | 0 | 1
|  | rapport de clair RCL | 0.7 | [23 empty] | Cecl | 6.9065 |  | B | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.2 | [8 empty] | terrasse béton isolée | 488 | 0.145 | -1.092
|  | facteur solaire vitrage FS | 0.6 | [23 empty] | Cecl RT | 6.9065 |  | C | 0.8 | 0.75 | 1 | 1.1 | [8 empty] | terrasse béton non isolée | 294 | 0.145 | -1.092
[25 empty] | O: E; S: 1; SE: 0.85; SO: 2.58 | 3.25
4 |  | ISEh |  | 0.064008 |  |  |  | ISEh | RT2012 | 0.07 | 0.055 | 0.04 | [14 empty] | Cep | 50 |  | P | 2.5 | 2 | 2.58 | 3.25 | [8 empty] | bio-sourcé | 2.7 | pour U=0,17
[9 empty] | passif | 0.08 | 0.065 | 0.05 | [14 empty] | Mctype | 1.4 |  | R | 0.8 | 0.75 | 1 | 0.86 | [8 empty] | laine minérale | 12
[25 empty] | N: Mcgeo; NE: 1.1 | [9 empty] | plastique alvéolaire | 7.5
| CONFORT D'ÉTÉ | [23 empty] | N: Mcalt; NE: 0; O: consos de ventilation CVENT |  |  | données pour inertie
[25 empty] | N: Mcsurf; NE: 0; S: S; SE: H; SO: D | AUS | CLIM |  | F | M |  |  |  |  | dalle isolée sur 1 niveau sous-sol | 2471 | 1355
5 |  | ISEé |  | 0.025603 |  |  |  | ISEé | RT2012 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | [12 empty] | N: Mcges; NE: 0.3; O: B; S: 3.5; SO: 7 | 30 | 2 | B | 1.25 | 2.9 |  |  |  |  | dalle isolée sur 2 niveaux de sous-sol | 4937 | 1238
[9 empty] | passif | 0.025 | 0.015 | 0.005 | [12 empty] | N: Cepmax; NE: 98; O: C; S: 3.2; SO: 6.5 | 8 | 0 | C | 1.25 | 2.9 |  |  |  |  | dalle isolée sur 3 niveaux de sous-sol | 3704
[25 empty] | O: L; S: 2; SE: 1.5; SO: 4 | 20 | 0 | L | 2.1 | 2.9 |  |  |  |  | dalle isolée sur terre plain | 1238
|  | logements traversants | T | Traversant Biorienté Monoorienté | [20 empty] | N: confort d'été; O: M; S: 2.7; SO: 5.4 | 10 | 2 | M | 1.25 | 2.9 |  |  |  |  | dalle isolée sur VS | 1355
|  | incidence du vent sur la façade orientée aux vents dominants | 0 | [23 empty] | vent météo | 3 |  | R | 3.5 | 1.5 | 4 | 20 | 2 | R | 1.25 | 2.9
|  | protection de nuit sur la façade orientée aux vents dominants | P | Persienne Store extérieur volet roulant à Ajours Volet plein | [20 empty] | N: vent inc; NE: 2.5301; O: S; S: 3.2; SO: 6.5 | 4 | 0 | S | 1.25 | 2.9 |  |  |  |  | fenêtres aluminium | 4900 | 288.5 | 322.5 | Eg = (1-RCL) x Egcadre + RCL x Egvitre
|  | surventilation de nuit | O | Oui Non | [20 empty] | N: coef inc; NE: 1 | [9 empty] | fenêtres bois | 370 | 288.5 | 322.5 | (cadre - DV - TV)
|  | surventilation de jour | N | Oui Non | [20 empty] | N: vent effectif; NE: 2.5301; O: données pour éclairage | [9 empty] | fenêtres bois-métal | 900 | 288.5 | 322.5 | 900 | 288.5
|  | brasseurs d'air | N | Oui Non | [20 empty] | N: RPL; NE: 0.7; S: nbh jour; SE: nbh nuit; SO: foisonnement | Pécl | Pécl RT | [7 empty] | fenêtres PVC | 1100 | 288.5 | 322.5
|  | puits provençal | N | Oui Non | [22 empty] | Pornuit | 0.35 |  | B | 2470 | 130 | 0.53 | 6 | [8 empty] | mur rideau acier alu | 1250 | 288.5 | 322.5
|  | surchauffe apports | 5.6899 | °C | [22 empty] | apports int | 26 |  | C | 2941 | 188 | 0.53 | 6.2 | [8 empty] | portes bois | 450 | 0 | 0 | 450
|  | effet surventilation jour | 0 | °C | [22 empty] | apports sol | 16.6421 |  | L | 1400 | 600 | 0.29 | 6 | 1.4
|  | gain surventilation nuit | -11.7988 | °C | [22 empty] | coef nnat | 494.9747 |  | M | 2470 | 130 | 0.3 | 7 | [8 empty] | BSO aluminium | 1000 | 500
|  | gain brasseurs d'air | 0 | °C | [22 empty] | nnatnuit | 42.0781 |  | R | 1373 | 506 | 0.3 | 6 | [8 empty] | persienne bois | 500
|  | gain puits provencal | 0 | °C | [22 empty] | njour | 0.5 |  | S | 1663 | 106 | 0.53 | 6 | [8 empty] | store toile plastique | 200
[27 empty] | Htot | 1.0176
6 |  | ISCH |  | -6.1089 |  |  |  | ISCH |  | 0 | -1 | -2 | [12 empty] | N: Atot; NE: 40; O: données pour ECS | [9 empty] | dalle + poteaux BA portée 5 m | 175 | 267
[25 empty] | N: RAC; NE: 0.14225; S: Becs | [9 empty] | dalle + poteaux BA portée 7 m | 267
| ECLAIRAGE NATUREL | [23 empty] | N: ηjour; NE: 0.46091; O: B; S: 1.5 | [9 empty] | dalle + poteaux BA portée 9 m | 364
|  | (évaluation sur un étage courant) | [22 empty] | N: Iatot; NE: 5.6899; O: C; S: 10 | [9 empty] | dalle + refend BA portée 5 m | 244
|  |  |  | S | O | N | E | [17 empty] | N: Ivnuit; NE: -11.7988; O: L; S: #VALUE!; SE: BECS = max (29,5 ; 0,0122 SHABmoy² -1,4377 SHABmoy + 70,894) | [9 empty] | dalle + refend BA portée 7 m | 328
|  | longueur de façade par orientation |  | 40.5 | 12 | 40.5 | 12 |  |  |  |  | 105 | [12 empty] | N: Ipuits; NE: 0; O: M; S: 2 | [9 empty] | dalle + refend BA portée 9 m | 425
|  | profondeur moyenne des locaux par façade |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3.2 | [12 empty] | N: Injour; NE: 0; O: R; S: 24.5 | [9 empty] | ossature bois | 208
|  | alège vitrée |  | N | N | N | N |  |  |  |  | Oui Non | [12 empty] | N: Ibras; NE: 0; O: S; S: 0.4
|  | FJ au milieu du local moyen |  | 2.2025 |  | 2.2867 | [5 empty] | % | [12 empty] | N: ICE; NE: -6.1089; O: SHAB moy; S: #VALUE! | [9 empty] | avec sol moquette | 299.3056 | 257.6389
|  | facteur de transmission lumineuse FTL | 0.7 | [21 empty] | NE: porosité | [9 empty] | avec sol béton | 271.5278
[25 empty] | N: A; NE: 0.1; O: données pour RT | [9 empty] | avec sol lino | 257.6389
7 |  | AEN |  | 30.4771 | % |  |  | AEN |  | 0.25 | 0.35 | 0.45 | [12 empty] | N: P; NE: 0.35; S: Mctype; SE: SHON/SU; SO: Mcgeo | [9 empty] | avec sol plancher | 278.4722
|  | BECL |  | 6.9065 | kWh/m².an | [21 empty] | S | 0.2 |  | B | 1.4 | 1.1 | 1.1 | [9 empty] | avec sol plastique | 285.4167
[27 empty] | V | 0 |  | C | 1.7 | 1.2 | 1.1 | [9 empty] | avec sol résine | 313.1944
| BESOINS DE CHAUFFAGE | [23 empty] | NE: int apports; O: L; S: 1; SO: 1.2
[27 empty] | B | 0.3 |  | M | 1.4 | 1.1 | 1.1 | [9 empty] | équipements techniques | 300 | 300
|  | ventilation | S | SF | DF | [19 empty] | N: C; O: R; S: 1.8; SO: 1.2 | [9 empty] | capteurs thermiques | 31 | 31
|  | perméabilité à l'air | E | Passif Effinergie Référence RT 2005 | [22 empty] | L | 1 |  | S | 2 | 1.1 | 1.1
|  | taux de renouvellement d'air du aux fuites | 0.16 | vol/h | bar: N to NE
|  | taux de renouvellement d'air hygiénique Raeq | 0.5 | vol/h | [20 empty] | N: R; O: données pour benchmark
|  | apports récupérés AREC | 34.9282 | kWh/m².an | [20 empty] | N: S; NE: 0.3; S: Iouv; SO: ISEH |  | ISEE |  | AEN |  | BCH RT |  | CPEDD
|  | apports internes | 7.8 | W/m²SDO | [20 empty] | NE: Asolété; S: min; SE: max; SO: gauche | droite | gauche | droite | gauche | droite | gauche | droite | BCH | CEP | CECS | CAUS | Bclim | Becl | n
|  | besoins sans apports BCSA | 49.8338 | kWh/m².an | [22 empty] | C | 650 |  | B | 20% | 25% | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 25% | 45% | 10 | 3 | 10 | 70 | NC | 35.4 | 4.5 | 8
[27 empty] | N | 600 |  | C | 20% | 25% | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 25% | 45% | 20 | 5 | 20 | 80 | 10 | 35.4 | 0
8 |  | BCH |  | 14.9056 | kWh/m².an |  |  | BCH | RT2012 | 10 | 6.5 | 3 | [14 empty] | S | 700 |  | L | 20% | 25% | 0.06 | 0.09 | 0.035 | 0.015 | 20% | 40% | 25 | 10 | 15 | 50 | 24.3 | 38.5 | 0 | 4
[9 empty] | passif | 6 | 3.9 | 1.8 | [12 empty] | O: M; S: 20%; SE: 25%; SO: 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 25% | 45% | 20 | 5
[25 empty] | O: R; S: 20%; SE: 25%; SO: 0.06 | 0.09 | 0.035 | 0.015 | 20% | 40% | 25 | 10 | 15 | 50 | 24.3 | 33.85 | 0 | 3.5 | 0.6
| CONSOMMATIONS | [23 empty] | O: S; S: 20%; SE: 25%; SO: 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 25% | 45% | 15 | 5 | 15 | 50 | NC | 30.8 | 0
[42 empty] | EP | EF | EF
|  | énergie pour le chauffage | R | Bois Combustible Electricité directe PAC Réseau
|  | énergie pour l'ECS | E | Bois Combustible Electricité directe PAC Réseau
|  | couverture solaire ECS | 0
| rendement de chauffage RCH |  | 0.8
| rendement d'ECS RECS |  | 0.85
| consommation de chauffage CCH |  | 18.6319 | kWhFINAL/m²SDO.an
| consommation de clim CCLIM |  | 2 | kWhFINAL/m²SDO.an
| consommation d'ECS CECS |  | 1.7647 | kWhFINAL/m²SDO.an
| consommation de ventilation CVENT |  | 3.5 | kWhFINAL/m²SDO.an
| consommation d'auxiliaires CAUX |  | 0.5 | kWhFINAL/m²SDO.an
| consommation d'éclairage CECL |  | 6.9065 | kWhFINAL/m²SDO.an
| consommation autres usages CAUS |  | 30 | kWhFINAL/m²SDO.an
| forfait éclairage RT FECL |  | 6.9065 | kWhFINAL/m²SDO.an
| consommation tous usages CTUEP |  | 161.205 | kWhEP/m²SDO.an
| CEP RT2012/SDO |  | 56.4838 | kWhEP/m²SDO.an
|  | SHON RT | 2750 | m²
9 |  | consommation EP tous usages |  | 161.205 | kWhEP/m²SDO.an |  |  |  |  | RT2012 | effinergie +
|  | CEP RT 2012 /SHON |  | 51.3489 | kWhEP/m²SHON.an |  |  |  | Cepmax | 98 | 78.4
ENERGIE GRISE
attention, saisie par menu
| mur de type 1 | mur ITE + bardage bois |  | 111.414 | kWhEP/m²SDO
| mur de type 2 | mur + ITE + enduit |  | 0 | kWhEP/m²SDO
| isolant mur de type 1 | laine minérale
| isolant mur de type 2 | bio-sourcé
| toiture de type 1 | terrasse béton isolée |  | 72.1256 | kWhEP/m²SDO
| toiture de type 2 | rampant isolé + couverture tuile |  | 0 | kWhEP/m²SDO
| isolant toiture de type 1 | laine minérale
| isolant toiture de type 2 | bio-sourcé
| sol de type 1 | dalle isolée sur VS |  | 195.12 | kWhEP/m²SDO
| sol de type 2 | dalle isolée sur terre plain |  | 0 | kWhEP/m²SDO
| fenêtres | fenêtres bois-métal |  | 113.268 | kWhEP/m²SDO
| portes |  |  | 0 | kWhEP/m²SDO
| protections solaires | persienne bois |  | 120 | kWhEP/m²SDO
| ossature intérieure | dalle + poteaux BA portée 7 m |  | 233.625 | kWhEP/m²SDO
| aménagement intérieur | avec sol lino |  | 257.6389 | kWhEP/m²SDO
| équipements techniques |  |  | 300 | kWhEP/m²SDO
10 |  | énergie grise initiale |  | 1403.1915 | kWhEP/m²SDO |  |  |  | En. Grise | 1500 | 1350 | 1200
Note on B130: calcul simplifié de l'énergie grise (énergie procédé) contenue dans les matériaux selon une méthode adaptée de la méthode suisse SNARC (base de donnée Ecoinvent). Les renouvellements ne sont pas pris en compte
Note on C18: traditionnellement les calculs thermiques comptent les surfaces de l'intérieur pour leur affecter des coefficients U en partie courante. Les surfaces de parois non comptabilisées par cette approche rentrent dans les ponts thermiques
Note on C20: la surface dans œuvre SDO est la somme des surfaces de planchers de chaque niveau calculée à partir du nu intérieur des façades. Elle comprend les circulations verticales et horizontales, les paliers d'étage, l'emprise des ouvrages non porteurs (cloisons, gaines ...), les locaux techniques ... Elle ne comprend pas les balcons loggias, surfaces de parking ...
Note on C27: Indice de compacité: surface totale de l'enveloppe thermique ramenée à la SDO
Note on C30: INDICE D'OUVERTURE: c'est la surface totale des baies en tableau ramenée à la SDO. Il caractérise la qualité du compromis choisi pour les baies, entre déperditions, solarisation d'hiver, risque de surchauffe d'été. Un IOUV faible favorise économie de chauffage et confort d'été. Un IOUV fort favorise éclairage naturel et qualité d'usage
Note on C38: le delta UBAT représente le supplément de UBAT du aux ponts thermiques
Note on C43: COEFFICIENT UBAT de la RT 2005. C'est la somme des déperditions d'enveloppe ramenée à la surface de l'enveloppe. C'est une sorte de U moyen de paroi
Note on C46: l'INDICE D'ISOLATION est la somme des déperditions d'enveloppe ramenée à la SDO. C'est l'indicateur le plus pertinentdu poids de l'isolation sur les consommations
Note on C54: le facteur d'ensoleillement d'hiver FEH représente la part du rayonnement solaire qui, en hiver, atteint la baie, compte-tenu des différents masques fixes (bâtiments voisins, protections solaires fixes, casquettes, débords de toit, retour de bâtiment …) . Il ne comprend pas le facteur solaire du vitrage lui-même
Note on C55: le facteur d'ensoleillement d'hété FEE représente la part du rayonnement solaire qui, en été, atteint la baie, compte-tenu des différents masques fixes (bâtiments voisins, protections solaires fixes, casquettes, débords de toit, retour de bâtiment …) . Il ne comprend pas le facteur solaire du vitrage lui-même
Note on C56: Le facteur solaire des protections mobiles FSP représente la part du rayonnement solaire qui traverse la seule protection solaire mobile, en position baissée. Il ne comprend pas le facteur solaire du vittrage lui-même.
Note on C57: le rapport de clair représente la part transparente de la baie
Note on C58: part du rayonnement solaire qui traverse le vitrage
Note on C60: INDICE SUD EQUIVALENT D'HIVER. Il s'agit de la surface de baies uniquement sud qui laisserait passer le même rayonnement solaire, en hiver, que la totalité des baies du bâtiment. Cet indice est pondéré par les masques, les protections solaires fixes, le rapport de clair et le facteur solaire du vitrage. Il est ramené à la SDO. C'est l'indicateur qui rend compte de la plus ou moins bonne exposition aux apports solaires
Note on C65: INDICE SUD EQUIVALENT D'ETE. Il s'agit de la surface de baies uniquement sud qui laisserait passer le même rayonnement solaire, en été, que la totalité des baies du bâtiment. Cet indice est pondéré par les masques, les protections solaires baissées, le rapport de clair et le facteur solaire du vitrage. Il est ramené à la SDO. C'est l'indicatuer qui rend compte des surchauffes dues à l'exposition au soleil d'été
Note on C69: 0° pour une vent ° pour un vent normal à la paroi. 90° pour un vent parallèle.
Note on C81: INDICE DE SURCHAUFFE. Il s'agit d'un équivalent surchauffe (en °C) caractérisant la limitation de l'effet des apports par lkes divers dispositifs de rafraîchissement passif (protection solaire, inertie, surventilation, brasseurs d'air, puits provençal),
Note on C88: saisir O si l'alège est vitrée et N si elle ne l'est pas (alège pleine)
Note on C90: le facteur de transmission lumineuse est la part du rayonnement lumineux qui passe à travers le vitrage
Note on C92: AEN est l'autonomie en lumière naturelle (calcul simplifié) de la totalité du bâtiment (locaux éclairés en façade + locaux aveugles). L'autonomie représente la part du temps annuel (sur une plage journalière de 8h à 18h) sur laquelle la lumière naturelle fournit plus de 300 lux en moyenne sur un local.
Note on C93: Besoins pour l'éclairage :
Note on C97: inscrire D si double flux avec récupération de chaleur, S si simple flux et H si hygroréglable
Note on C98: saisir le niveau de perméabilité à l'air des façades visé
Note on C99: équivalent, en taux de renouvellement d'air, du I4 de la RT 2005, évalué pour des locaux traversant en site protégé
Note on C100: taux de renouvellement d'air neuf hygiénique équivalent (compte-tenu de l'efficacité de l'échangeur en double flux)
Note on C105: besoins de chauffage BCH
Note on C110: inscrire C pour les combustibles fossiles (gaz, fioul …), B pour le bois, P pour les pompes à chaleur et E pour le chauffage électrique direct
Note on C127: il s'agit de toutes les consommations, collectives et privatives: chauffage, ECS, ventilation, auxiliaires, éclairage (consommations réelles), électroménager, prises ...
Note on C128: il s'agit d'un calcul conventionnel ne prenant en compte que les usages réglementés et ramené à la SHON
Note on D57: Attention: garder une cohérence entre Uw et RCL adaptée au vitrage choisi
Note on D58: Attention: garder une cohérence entre Uw, FTL et FS adaptée au vitrage choisi
Note on D90: Attention: garder une cohérence entre Uw, FTL et FS adaptée au vitrage choisi
Note on E16: il s'agit de la surface des murs, égale à la surface de façade réduite de la surface des baies
Note on K16: la surface des baies se mesure en tableau
Note on K37: Attention: garder une cohérence entre Uw, FS, FTL et RCL adaptée au vitrage choisi
Note on AK73: calculé pour correspondre au niveau 3 d'EN et niveau 2 de gestion pour AEN au plus bas de la fourchette